## Listino 2016
Classe | Q.tà | Codice | Descrizione | Prezzo 2016 | Max | Imponibile | Lampade | Prevalenza (m) | Uscita | Portata | Potenza (W) | Capacità termica max (mc) | Vol (l) | Spessore | Dimensioni scatolato | Dimensioni (h x Ø x p) mm | Peso (kg)
Biofiltri |  | PAN_BIO_100 |  | 479.85 | 4.687% | 217.79
Biofiltri |  | PAN_BIO_170H |  | 1040 | 18.36% | 404.33
Biofiltri |  | PAN_BIO_CORTO |  | 400 | 22.59% | 147.44
Carpenteria |  | PAN_BAS_EQS_INOX | Basamento in acciaio inox a volume da EQS | 1.1115 | 15% | 0.45 | [6 empty] | 1000 |  | 50x50x2
Carpenteria |  | PAN_BAS_M3D | Basamento in acciaio inox a volume da Meccanica 3D | 1.7043 | 15% | 0.69 | [6 empty] | 1000 |  | 50x50x2
Climatizzazione |  | PAN_CHILL_1 | Economizzatore TECO E-CHILL 1 | 149 | -16.03% | 82.3225
Climatizzazione |  | PAN_CHILL_2 | Economizzatore TECO E-CHILL 2 | 179 | -16.03% | 98.8975
Climatizzazione |  | PAN_CHILL_3 | Economizzatore TECO E-CHILL 3 | 219 | -16.02% | 120.9975
Climatizzazione |  | PAN_CLIM_1000 | Climatizzatore elettrico Teco TK1000 | 761 | -16.03% | 420.4525 |  |  |  |  | 315 | 1
Climatizzazione |  | PAN_CLIM_TK15K | Climatizzatore elettrico Teco TK15K | 10650 | -16.02% | 5884.125
Climatizzazione |  | PAN_CLIM_TK2000 | Climatizzatore elettrico Teco TK2000 | 916 | -16.02% | 506.09 |  |  |  |  | 440 | 2
Climatizzazione |  | PAN_CLIM_TK3000H | Climatizzatore elettrico Teco TK3000 + UV | 2240 | -16.02% | 1237.6 |  |  |  |  | 750 | 3
Climatizzazione |  | PAN_CLIM_TK500 | Climatizzatore elettrico Teco TK500 | 575 | -16.03% | 317.6875 |  |  |  |  | 225 | 0.5
Climatizzazione |  | PAN_CLIM_TK5K | Climatizzatore elettrico Teco TK5K | 4230 | -16.02% | 2337.075 |  |  |  |  | 2030
Climatizzazione |  | PAN_CLIM_TK6000H | Climatizzatore elettrico Teco TK6000 + UV | 3051 | -16.02% | 1685.6775 |  |  |  |  | 900 | 6
Climatizzazione |  | PAN_CLIM_TK8K | Climatizzatore elettrico Teco TK8K | 6128 | -16.02% | 3385.72
Climatizzazione |  | PAN_CLIM_TK9000H | Climatizzatore elettrico Teco TK9000 + UV | 3480 | -16.02% | 1922.7
Climatizzazione |  | PAN_REF_10 | Refrigeratori TECO TR10 | 575 | -36.5% | 373.75 |  |  |  |  | 250 | 0.3
Climatizzazione |  | PAN_REF_15 | Refrigeratori TECO TR15 | 761 | -36.5% | 494.65 |  |  |  |  | 400 | 0.5
Climatizzazione |  | PAN_REF_20 | Refrigeratori TECO TR20 | 916 | -36.5% | 595.4 |  |  |  |  | 650 | 0.8
Climatizzazione |  | PAN_REF_30 | Refrigeratori TECO TR30 | 1919 | -36.5% | 1247.35 |  |  |  |  | 850 | 2
Climatizzazione |  | PAN_REF_5 | Refrigeratori TECO connessione 1" | 449 | -36.5% | 291.85 |  |  |  |  | 160 | 0.2
Climatizzazione |  | PAN_REF_60 | Refrigeratori TECO TR60 | 2556 | -36.5% | 1661.4 |  |  |  |  | 1500 | 3
Climatizzazione |  | PAN_REF_TK150 | Refrigeratori TECO TK150 | 380 | -16.02% | 209.95 |  |  |  |  | 150 | 0.15
Climatizzazione |  | PAN_REF_TK3000 | Refrigeratori TECO TK3000 | 1919 | -16.03% | 1060.2475 |  |  |  |  | 750 | 3
Climatizzazione |  | PAN_REF_TK6000 | Refrigeratori TECO TK6000 | 2556 | -16.02% | 1412.19 |  |  |  |  | 900 | 6
Climatizzazione |  | PAN_REF_TK9000 | Refrigeratori TECO TK9000 | 2955 | -16.02% | 1632.6375 |  |  |  |  | 440 | 2
Climatizzazione |  | PAN_RISC_ESTERNO | Riscaldatore esterno 200 EU 12mm | 43.8425 | 14.98% | 17.75 |  |  |  |  | 200 | 0.2
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_1_5 | Scambiatore elettrico 1,5 kW | 517 | 32.98% | 165 |  |  |  |  | 1500 | 5
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_12 | Scambiatore elettrico 12 kW | 470 | 5.5% | 211.5 |  |  |  |  | 12000 | 40
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_18 | Scambiatore elettrico 18 kW | 510 | 5.5% | 229.5 |  |  |  |  | 18000 | 60
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_3 | Scambiatore elettrico 3 kW | 410 | 5.5% | 184.5 |  |  |  |  | 3000 | 10
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_6 | Scambiatore elettrico 6 kW | 430 | 5.5% | 193.5 |  |  |  |  | 6000 | 20
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_9 | Scambiatore elettrico 9 kW | 450 | 5.5% | 202.5 |  |  |  |  | 9000 | 30
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_P_3 | Scambiatore elettrico in titanio, corpo in plastica 3 kW | 979 | 5.5% | 440.55 |  |  |  |  | 3000 | 10
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_T_12 | Scambiatore elettrico in titanio 12 kW | 1350 | 5.5% | 607.5 |  |  |  |  | 12000 | 40
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_T_18 | Scambiatore elettrico in titanio 18 kW | 1382.8 | 5.5% | 622.26 |  |  |  |  | 18000 | 60
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_T_3 | Scambiatore elettrico in titanio 3 kW | 1290 | 5.5% | 580.5 |  |  |  |  | 3000 | 10
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_T_6 | Scambiatore elettrico in titanio 6 kW | 1310 | 5.5% | 589.5 |  |  |  |  | 6000 | 20
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_EL_T_9 | Scambiatore elettrico in titanio 9 kW | 1330 | 5.5% | 598.5 |  |  |  |  | 9000 | 30
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_WW_104 | Scambiatore acqua/acqua 104kW 90000kcal/h | 1539 | 5.5% | 692.55 |  |  |  |  | 104000 | 400
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_WW_140 | Scambiatore acqua/acqua 140kW 120000kcal/h | 2475 | 5.5% | 1113.75 |  |  |  |  | 140000 | 455
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_WW_20 | Scambiatore acqua/acqua 20kW 18000kcal/h | 696 | 5.5% | 313.2 |  |  |  |  | 20000 | 69
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_WW_209 | Scambiatore acqua/acqua 209kW 180000kcal/h | 2950 | 5.5% | 1327.5 |  |  |  |  | 209000 | 540
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_WW_30 | Scambiatore acqua/acqua 30kW 26000kcal/h | 740 | 5.5% | 333 |  |  |  |  | 30000 | 137
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_WW_40 | Scambiatore acqua/acqua 40kW 35000kcal/h | 691 | 5.5% | 310.95 |  |  |  |  | 40000 | 206
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_WW_70 | Scambiatore acqua/acqua 70kW 60000kcal/h | 1155 | 5.5% | 519.75 |  |  |  |  | 70000 | 313
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_WW_T_20 | Scambiatore elettrico in titanio 6 kW | 665 | 5.5% | 299.25 |  |  |  |  | 20000 | 69
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_WW_T_40 | Scambiatore elettrico in titanio 9 kW | 820 | 5.5% | 369 |  |  |  |  | 40000 | 137
Climatizzazione |  | PAN_SCAM_WW_T_60 | Scambiatore elettrico in titanio 12 kW | 997 | 5.5% | 448.65 |  |  |  |  | 60000 | 206
Climatizzazione Accessori |  | PAN_BEL_COMPLETO | Sistema completo attuatore Belimo+adattatore Edelweiss+valvola FIP+Powerquick | 468.8554 | 14.98% | 189.82
Climatizzazione Accessori |  | PAN_CLIM_UV | Lampada UVC ricambio | 50 | -16.02% | 27.625
Climatizzazione Accessori |  | PAN_REF_CHIAVE | 2 chiavi aprighiere | 26 | -16.03% | 14.365
Climatizzazione Accessori |  | PAN_REF_GH | 2 ghiere + 2 sottoghiere + 2 tappi | 8 | -16.02% | 4.42
Climatizzazione Accessori |  | PAN_REF_ORING | 4 guarnizioni + 4 oring | 5.5 | -16.03% | 3.0388
Climatizzazione Accessori |  | PAN_REF_RES | Kit resistenza per mod. PAN_REF_10/15/20/30/60 | 27 | -16.02% | 14.9175
Climatizzazione Accessori |  | PAN_REF_TAP | 2 rubinetti | 11.5 | -16.02% | 6.3538
Climatizzazione Accessori |  | PAN_REF_UV | Kit UV-C per mod. PAN_REF_10/15/20/30/60 | 95 | -16.02% | 52.4875
Compressori |  | PAN_COMP_50_M | Gruppo compressore d’aria bicilindrico collegato al motore elettrico mediante cinghia trapezoidale con riparo. Serbatoio in lamiera d’acciaio da 50 lt carrellato. Collaudato a norma CE. Pressostato con interruttore marcia-arresto, valvola di sicurezza, riduttore di pressione e manometro. Misure 95 x 42 x 70 cm. Peso 48 kg. Potenza 2 HP. Monofase. Quantità d’aria aspirata 282 lt/min (resa 75%). | 870 | -5.753% | 438.12 |  |  |  | 211.5 | 1500 | [5 empty] | 48
Compressori |  | PAN_COMP_50_T | Gruppo compressore d’aria bicilindrico collegato al motore elettrico mediante cinghia trapezoidale con riparo. Serbatoio in lamiera d’acciaio da 50 lt carrellato. Collaudato a norma CE. Pressostato con interruttore marcia-arresto, valvola di sicurezza, riduttore di pressione e manometro. Misure 95 x 42 x 70 cm. Peso 48 kg. Potenza 2 HP. Trifase. Quantità d’aria aspirata 282 lt/min (resa 75%). | 948 | -5.753% | 477.4 |  |  |  | 211.5 | 1500 | [5 empty] | 48
Compressori |  | PAN_COMP_DRY_200_M | Gruppo compressore silenziato a pistoni bistadio con cilindro e testa in ghisa, integrato di serbatoio ed essiccatore. Sistema di raffreddamento con ventola di grande diametro. Cabina insonorizzata con materiale fonoassorbente (65dB). Essiccatore incorporato con scarico condensa automatico che garantisce aria secca in uscita dal compressore. Misure 147 x 66 x 114 cm. Peso 161 kg. Potenza 3 HP. Monofase. Quantità d’aria aspirata 340 lt/min (resa 75%). | 3437 | -15.5% | 1890.35 |  |  |  | 255 | 2200 | [5 empty] | 161
Compressori |  | PAN_COMP_DRY_200_T | Gruppo compressore silenziato a pistoni bistadio con cilindro e testa in ghisa, integrato di serbatoio ed essiccatore. Sistema di raffreddamento con ventola di grande diametro. Cabina insonorizzata con materiale fonoassorbente (65dB). Essiccatore incorporato con scarico condensa automatico che garantisce aria secca in uscita dal compressore. Misure 147 x 66 x 114 cm. Peso 161 kg. Potenza 3 HP. Trifase. Quantità d’aria aspirata 340 lt/min (resa 75%). | 3401 | -15.5% | 1870.55 |  |  |  | 255 | 2200 | [5 empty] | 161
Compressori |  | PAN_DRYER_400 | Essiccatore d’aria bassa pressione. Portata @ 7bar 400 lt/min. Misure 220x560x460. Peso 21 kg | 1033 | -15.5% | 568.15 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 21
Feeder |  | PAN_FEEDER |  | 354.9094 | 14.98% | 143.688
Filtri |  | PAN_FIL_1050 | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral D1050 | 7519 | 5.5% | 3383.55 |  |  | 3" | 34
Filtri |  | PAN_FIL_1050_Q | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral con sabbia di quarzo D1050 | 8247.4 | 7.374% | 3637.75 |  |  | 3" | 34 | [6 empty] | 2500
Filtri |  | PAN_FIL_1050_V | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral con sabbia di vetro D1050 | 8861.3 | 9.53% | 3817.55 |  |  | 3" | 34 | [6 empty] | 2500
Filtri |  | PAN_FIL_1200 | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral D1200 | 7828 | 5.5% | 3522.6 |  |  | 4" | 45
Filtri |  | PAN_FIL_1200_Q | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral con sabbia di quarzo D1200 | 8780.5 | 7.809% | 3854.7 |  |  | 4" | 45 | [6 empty] | 3100
Filtri |  | PAN_FIL_1200_V | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral con sabbia di vetro D1200 | 9581.65 | 10.37% | 4089.6 |  |  | 4" | 45 | [6 empty] | 3100
Filtri |  | PAN_FIL_650 | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral D650 | 3399 | 5.5% | 1529.55 |  |  | 1 1/2" | 13
Filtri |  | PAN_FIL_650_Q | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral con sabbia di quarzo D650 | 3669.45 | 7.068% | 1623.85 |  |  | 1 1/2" | 13 | [6 empty] | 820
Filtri |  | PAN_FIL_650_V | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral con sabbia di vetro D650 | 3896.95 | 8.899% | 1690.55 |  |  | 1 1/2" | 13 | [6 empty] | 820
Filtri |  | PAN_FIL_800 | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral D800 | 4223 | 5.5% | 1900.35 |  |  | 2" | 20
Filtri |  | PAN_FIL_800_Q | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral con sabbia di quarzo D800 | 4610.9 | 7.288% | 2035.65 |  |  | 2" | 20 | [6 empty] | 1180
Filtri |  | PAN_FIL_800_V | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral con sabbia di vetro D800 | 4937.45 | 9.349% | 2131.35 |  |  | 2" | 20 | [6 empty] | 1180
Filtri |  | PAN_FIL_950 | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral D950 | 5150 | 5.5% | 2317.5 |  |  | 2 1/2" | 28
Filtri |  | PAN_FIL_950_Q | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral con sabbia di quarzo D950 | 5726.45 | 7.645% | 2518.4 |  |  | 2 1/2" | 28 | [6 empty] | 1730
Filtri |  | PAN_FIL_950_V | Filtro alto rendimento Artic Plus con piastra filtrazione Astral con sabbia di vetro D950 | 6210.85 | 10.04% | 2660.5 |  |  | 2 1/2" | 28 | [6 empty] | 1730
Filtri |  | PAN_FIL_D1250_H1000 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1250 H2000 | 3940 | -5% | 1970 |  |  | 100 | 38
Filtri |  | PAN_FIL_D1250_H1000_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1250 H2000 con quarzo | 4693.7 | -0.2463% | 2240.6 |  |  | 100 | 38
Filtri |  | PAN_FIL_D1250_H1000_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1250 H2000 con vetro | 5368.9 | 4.874% | 2432 |  |  | 100 | 38
Filtri |  | PAN_FIL_D1250_H1200 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1250 H2200 | 4720 | -5% | 2360 |  |  | 100 | 38
Filtri |  | PAN_FIL_D1250_H1200_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1250 H2200 con quarzo | 5587.2 | -0.4145% | 2671.6 |  |  | 100 | 38
Filtri |  | PAN_FIL_D1250_H1200_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1250 H2200 con vetro | 6365.4 | 4.59% | 2892 |  |  | 100 | 38
Filtri |  | PAN_FIL_D1400_H1000 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1400 H2050 | 4720 | -5% | 2360 |  |  | 100 | 48
Filtri |  | PAN_FIL_D1400_H1000_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1400 H2050 con quarzo | 5565.45 | -0.4975% | 2663.4 |  |  | 100 | 48
Filtri |  | PAN_FIL_D1400_H1000_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1400 H2050 con vetro | 7167.55 | 6.789% | 3181.4 |  |  | 100 | 48
Filtri |  | PAN_FIL_D1400_H1200 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1400 H2250 | 5140 | -5% | 2570 |  |  | 100 | 48
Filtri |  | PAN_FIL_D1400_H1200_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1400 H2250 con quarzo | 6110.3 | -0.3036% | 2918.5 |  |  | 100 | 48
Filtri |  | PAN_FIL_D1400_H1200_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1400 H2250 con vetro | 6980.25 | 4.781% | 3165 |  |  | 100 | 48
Filtri |  | PAN_FIL_D1500_H1000 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1500 H2100 | 5300 | -5% | 2650 |  |  | 125 | 61
Filtri |  | PAN_FIL_D1500_H1000_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1500 H2100 con quarzo | 6282.55 | -0.3647% | 3002.6 |  |  | 125 | 61
Filtri |  | PAN_FIL_D1500_H1000_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1500 H2100 con vetro | 8343.63 | 7.655% | 3669 |  |  | 125 | 61
Filtri |  | PAN_FIL_D1500_H1200 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1500 H2300 | 5720 | -5% | 2860 |  |  | 125 | 61
Filtri |  | PAN_FIL_D1500_H1200_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1500 H2300 con quarzo | 6850.1 | -0.121% | 3265.9 |  |  | 125 | 61
Filtri |  | PAN_FIL_D1500_H1200_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1500 H2300 con vetro | 7863.35 | 5.113% | 3553 |  |  | 125 | 61
Filtri |  | PAN_FIL_D1600_H1000 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1600 H2150 | 5760 | -5% | 2880 |  |  | 125 | 70
Filtri |  | PAN_FIL_D1600_H1000_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1600 H2150 con quarzo | 6879.7 | -0.1756% | 3281.8 |  |  | 125 | 70
Filtri |  | PAN_FIL_D1600_H1000_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1600 H2150 con vetro | 9001.4 | 7.432% | 3967.8 |  |  | 125 | 70
Filtri |  | PAN_FIL_D1600_H1200 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1600 H2350 | 6640 | -5% | 3320 |  |  | 125 | 70
Filtri |  | PAN_FIL_D1600_H1200_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1600 H2350 con quarzo | 7918.6 | -0.2238% | 3779.2 |  |  | 125 | 70
Filtri |  | PAN_FIL_D1600_H1200_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1600 H2350 con vetro | 9064.8 | 4.925% | 4104 |  |  | 125 | 70
Filtri |  | PAN_FIL_D1800_H1000 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1800 H2200 | 7280 | -5% | 3640 |  |  | 125 | 101
Filtri |  | PAN_FIL_D1800_H1000_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1800 H2200 con quarzo | 8685.3 | -0.2041% | 4144.3 |  |  | 125 | 101
Filtri |  | PAN_FIL_D1800_H1000_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D1800 H2200 con vetro | 11348.25 | 7.377% | 5005.3 |  |  | 125 | 101
Filtri |  | PAN_FIL_D1800_H1200 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1800 H2400 | 7940 | -5% | 3970 |  |  | 125 | 101
Filtri |  | PAN_FIL_D1800_H1200_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1800 H2400 con quarzo | 9572.3 | 0.04252% | 4556.3 |  |  | 125 | 101
Filtri |  | PAN_FIL_D1800_H1200_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D1800 H2400 con vetro | 11035.95 | 5.408% | 4971 |  |  | 125 | 101
Filtri |  | PAN_FIL_D2000_H1000 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D2000 H2250 | 8940 | -5% | 4470 |  |  | 150 | 125
Filtri |  | PAN_FIL_D2000_H1000_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D2000 H2250 con quarzo | 10688.1 | -0.1519% | 5097.3 |  |  | 150 | 125
Filtri |  | PAN_FIL_D2000_H1000_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D2000 H2250 con vetro | 14000.55 | 7.479% | 6168.3 |  |  | 150 | 125
Filtri |  | PAN_FIL_D2000_H1200 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D2000 H2450 | 10140 | -5% | 5070 |  |  | 150 | 125
Filtri |  | PAN_FIL_D2000_H1200_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D2000 H2450 con quarzo | 12171.85 | -0.06351% | 5799.8 |  |  | 150 | 125
Filtri |  | PAN_FIL_D2000_H1200_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D2000 H2450 con vetro | 13993.7 | 5.217% | 6316 |  |  | 150 | 125
Filtri |  | PAN_FIL_D2200_H1000 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D2200 H2300 | 10080 | -5% | 5040 |  |  | 150 | 152
Filtri |  | PAN_FIL_D2200_H1000_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D2200 H2300 con quarzo | 12193.6 | 0.1374% | 5798.5 |  |  | 150 | 152
Filtri |  | PAN_FIL_D2200_H1000_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D2200 H2300 con vetro | 16198.85 | 8.041% | 7093.5 |  |  | 150 | 152
Filtri |  | PAN_FIL_D2200_H1200 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D2200 H2500 | 11800 | -5% | 5900 |  |  | 150 | 152
Filtri |  | PAN_FIL_D2200_H1200_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D2200 H2500 con quarzo | 14276.8 | 0.1291% | 6789.7 |  |  | 150 | 152
Filtri |  | PAN_FIL_D2200_H1200_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D2200 H2500 con vetro | 16498.05 | 5.565% | 7419 |  |  | 150 | 152
Filtri |  | PAN_FIL_D2400_H1000 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D2400 H2350 | 12680 | -5% | 6340 |  |  | 150 | 180
Filtri |  | PAN_FIL_D2400_H1000_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D2400 H2350 con quarzo | 15181.8 | -0.1172% | 7237.9 |  |  | 150 | 180
Filtri |  | PAN_FIL_D2400_H1000_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1000 V=40m/h D2400 H2350 con vetro | 19923.15 | 7.55% | 8770.9 |  |  | 150 | 180
Filtri |  | PAN_FIL_D2400_H1200 | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D2400 H2550 | 14180 | -5% | 7090 |  |  | 150 | 180
Filtri |  | PAN_FIL_D2400_H1200_Q | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D2400 H2550 con quarzo | 17101.75 | 0.05023% | 8139.6 |  |  | 150 | 180
Filtri |  | PAN_FIL_D2400_H1200_V | Filtro a sabbia Canale Antonio mod. Italia Hc1200 V=40m/h D2400 H2550 con vetro | 19722.4 | 5.426% | 8882 |  |  | 150 | 180
Filtri |  | PAN_FIL_SMALL_1500 | Pratiko 1500 | 300 | -18.13% | 168.76
Filtri |  | PAN_FIL_SMALL_400 | Pratiko 400 | 165 | -0.4945% | 78.96
Filtri |  | PAN_FILTRO_CART_45 | SITA SIT_014202 Inox 304 45m3/h (1.190€) | 1470 | 12.5% | 612.5 |  |  |  | 45
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_400 | Filtro a sabbia D400 lateral | 435 | 31.45% | 142 |  |  | 1 1/2" | 4 | [6 empty] | 7
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_400_Compl_q | Filtro a sabbia D400 lateral + valvola selettrice + sabbia di quarzo | 557.05 | 26.6% | 194.705 |  |  | 1 1/2" | 4 | [6 empty] | 12
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_400_Compl_v | Filtro a sabbia D400 lateral + valvola selettrice + vetro | 577.2 | 27.05% | 200.505 |  |  | 1 1/2" | 4 | [6 empty] | 20
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_400_VALV | Filtro a sabbia D400 lateral + valvola selettrice | 533.9 | 26.64% | 186.505 |  |  | 1 1/2" | 4 | [6 empty] | 15
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_500 | Filtro a sabbia D500 lateral | 521 | 31.88% | 169 |  |  | 1 1/2" | 6 | [6 empty] | 12
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_500_Compl_q | Filtro a sabbia D500 lateral + valvola selettrice + sabbia di quarzo | 666.2 | 27.53% | 229.905 |  |  | 1 1/2" | 6 | [6 empty] | 37
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_500_Compl_v | Filtro a sabbia D500 lateral + valvola selettrice + vetro | 706.5 | 28.22% | 241.505 |  |  | 1 1/2" | 6 | [6 empty] | 30
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_500_VALV | Filtro a sabbia D500 lateral + valvola selettrice | 619.9 | 27.67% | 213.505 |  |  | 1 1/2" | 6 | [6 empty] | 20
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_600 | Filtro a sabbia D600 lateral | 623 | 16% | 249.2 |  |  | 1 1/2" | 8 | [6 empty] | 14
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_600_Compl_q | Filtro a sabbia D600 lateral + valvola selettrice + sabbia di quarzo | 791.9 | 15.59% | 318.305 |  |  | 1 1/2" | 8 | [6 empty] | 12
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_600_Compl_v | Filtro a sabbia D600 lateral + valvola selettrice + vetro | 851.8 | 17.24% | 335.705 |  |  | 1 1/2" | 8 | [6 empty] | #REF!
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_600_VALV | Filtro a sabbia D600 lateral + valvola selettrice | 721.9 | 14.56% | 293.705 |  |  | 1 1/2" | 8 | [6 empty] | 30
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_750 | Filtro a sabbia D750 lateral | 944 | 16% | 377.6 |  |  | 2" | 13 | [6 empty] | 24
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_750_Compl_q | Filtro a sabbia D750 lateral + valvola selettrice + sabbia di quarzo | 1234.5 | 15.88% | 494.525 |  |  | 2" | 13 | [6 empty] | 14
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_750_Compl_v | Filtro a sabbia D750 lateral + valvola selettrice + vetro | 1354.3 | 17.92% | 529.325 |  |  | 2" | 13 | [6 empty] | 12
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_750_VALV | Filtro a sabbia D750 lateral + valvola selettrice | 1094.5 | 14.56% | 445.325 |  |  | 2" | 13 | [6 empty] | #REF!
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_900 | Filtro a sabbia D900 lateral | 1576 | 16% | 630.4 |  |  | 2 1/2" | 19 | [6 empty] | 34
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_900_Compl_q | Filtro a sabbia D900 lateral + valvola selettrice + sabbia di quarzo | 2238.4 | 15.3% | 902.85 |  |  | 2 1/2" | 19 | [6 empty] | 24
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_900_Compl_v | Filtro a sabbia D900 lateral + valvola selettrice + vetro | 2457.3 | 17.39% | 966.65 |  |  | 2 1/2" | 19 | [6 empty] | 14
Filtri |  | PAN_Filtro_M_L_900_VALV | Filtro a sabbia D900 lateral + valvola selettrice | 1981 | 13.85% | 812.65 |  |  | 2 1/2" | 19 | [6 empty] | 12
Filtri |  | PAN_FSI | Microfiltro in plastica completo di gambe | 470 | 13.66% | 193.23 |  |  |  | 15
Filtri |  | PAN_FSI_INOX | Microfiltro in plastica completo manometro inox | 500 | 9.784% | 214.8 |  |  |  | 15
Filtri |  | PAN_KIT_Cestello | Supporto filtro a calza triplo, completo di calze e supporti | 295 | 63.6% | 51.13
Filtri Accessori |  | PAN_BIOBALL_009 | Riempimento bioball per biofiltro (€/lt) | 5 | 77.07% | 0.546
Filtri Accessori |  | PAN_LSS_BALLS | Riempimento bioball per biofiltro grandi 70 mm (PZ) | 0.4 | 71.88% | 0.053571
Filtri Accessori |  | PAN_NYLON150_P3P | Filtri a calza 150 micron in nylon p3p | 6.5 | 35.38% | 2
Filtri Accessori |  | PAN_PONG005X01 | Filtri a calza 5 micron | 10 | 22.09% | 3.71
Filtri Accessori |  | PAN_PONG025X01 | Filtri a calza 25 micron | 10 | 22.3% | 3.7
Filtri Accessori |  | PAN_PONG050X01 | Filtri a calza 50 micron | 10 | 22.3% | 3.7
Filtri Accessori |  | PAN_QUARZO_0.4_0.8 | sabbia quarzo 0,4-0,8 mm | 11.85 | 27.34% | 4.1 | [10 empty] | 25
Filtri Accessori |  | PAN_QUARZO_1.0_2.0 | sabbia quarzo 1-2 mm | 11.3 | 23.81% | 4.1 | [10 empty] | 25
Filtri Accessori |  | PAN_QUARZO_3.0_6.0 | sabbia quarzo 3-6 mm | 11.35 | 24.14% | 4.1 | [10 empty] | 25
Filtri Accessori |  | PAN_VALV.SEL_1_1/2 | valvola 1 1/2" | 98.9 | 5.5% | 44.505 |  |  | 1 1/2" | [7 empty] | 1
Filtri Accessori |  | PAN_VALV.SEL_2 | valvola 2" | 150.5 | 5.5% | 67.725 |  |  | 2" | [7 empty] | 1
Filtri Accessori |  | PAN_VALV.SEL_2_1/2 | valvola 2 1/2" 24837 | 405 | 5.5% | 182.25 |  |  | 2 1/2" | [7 empty] | 1
Filtri Accessori |  | PAN_VALV.SEL_3 | valvola 3" 28515 + kit collegamento filtro valvolo VIT00755 | 725 | 5.5% | 326.25 |  |  | 3" | [7 empty] | 1
Filtri Accessori |  | PAN_VETRO_0.5_1.0 | vetro 0,5-1,0 mm | 21.65 | 32.1% | 7 | [10 empty] | 25
Filtri Accessori |  | PAN_VETRO_1.3_3.0 | vetro 1-3 mm | 21.65 | 32.1% | 7 | [10 empty] | 25
Filtri Accessori |  | PAN_VETRO_3.0_7.0 | vetro 3-7 mm | 21.65 | 32.1% | 7 | [10 empty] | 25
Illuminazione |  | PAN_LED_100XP | Faro LED 100W focalizzato per barriera corallina | 905.79 | -23.22% | 531.4966 |  |  |  | 100
Illuminazione |  | PAN_LED_100XP_C | Impianto LED 100W focalizzato per barriera corallina con quadro | 1320.94 | 10% | 566.1171 |  |  |  | 100
Illuminazione |  | PAN_LED_160 | Faro 160watt (2 cob bianchi 10000k + 2 cob blu royal 460nM) | 1709.24 | 15% | 691.8352 |  |  |  | 160
Illuminazione |  | PAN_LED_240 | Faro 240watt (4 cob bianchi 10000k + 2 cob blu royal 460nM) | 2437.89 | 15% | 986.765 |  |  |  | 240
Illuminazione |  | PAN_LED_25_14000 | Barra acquari GNC 80cm 25watt completa di alimentatore (marino 14000k) | 224 | -21.32% | 129.41 | [9 empty] | 800
Illuminazione |  | PAN_LED_25_14000B | Barra acquari GNC 80cm 25watt completa di alimentatore (marino 14000k + blu) | 224 | -29.3% | 137.92 | [9 empty] | 800
Illuminazione |  | PAN_LED_25_460B | Barra acquari GNC 80cm 25watt completa di alimentatore (marino blu 460nM) | 259 | -20.45% | 148.56 | [9 empty] | 800
Illuminazione |  | PAN_LED_25_6500 | Barra acquari GNC 80cm 25watt completa di alimentatore (dolce 6500 k) | 224 | -11.53% | 118.96 | [9 empty] | 800
Illuminazione |  | PAN_LED_32_14000 | Barra acquari GNC 105cm 32watt completa di alimentatore (marino 14000k) | 259 | -12.21% | 138.39 | [9 empty] | 1050
Illuminazione |  | PAN_LED_32_14000B | Barra acquari GNC 105cm 32watt completa di alimentatore (marino 14000k + blu) | 259 | -16.31% | 143.45 | [9 empty] | 1050
Illuminazione |  | PAN_LED_32_460B | Barra acquari GNC 105cm 32watt completa di alimentatore (marino blu 460nM) | 308 | -8.927% | 159.76 | [9 empty] | 1050
Illuminazione |  | PAN_LED_32_6500 | Barra acquari GNC 105cm 32watt completa di alimentatore (dolce 6500 k) | 259 | -7.7% | 132.83 | [9 empty] | 1050
Illuminazione |  | PAN_LED_400 | Faro 400watt (6 cob bianchi 10000k + 4 cob blu royal 460nM) | 3937.18 | 15% | 1593.6205 |  |  |  | 400
Illuminazione Accessori |  | OS_FDT26L18W_77 | Osram FD T26 L 18W-77 G13 Fluora | 18.4 | -31% | 11.4781 |  |  |  | 18
Illuminazione Accessori |  | OS_FDT26L36W_77 | Osram FD T26 L 36W-77 G13 Fluora | 18.4 | -31% | 11.4781 |  |  |  | 36
Illuminazione Accessori |  | OS_FDT26L58W_954 | Osram FD T26 L 58W-954 G13 Daylight | 18.4 | -31% | 11.4781 |  |  |  | 58
Osmosi inversa |  | PAN_OSMOSI_360 | Osmosi inversa 360 lt/h | 10500 | 18% | 4100 |  |  |  | 0.36
Osmosi inversa |  | PAN_OSMOSI_PRO/25 | Aquaproject Ro 25 con pompa | 2006 | 14.95% | 812.39 |  |  |  | 0.055
Osmosi inversa |  | PAN_OSMOSI_PRO/5 | Aquaproject Pro 5 | 370.73 | -0.001079% | 176.54 |  |  |  | 0.8
Osmosi inversa |  | PAN_OSMOSI_PRO/5_C_Pump | Aquaproject Pro 5 con pompa | 595.09 | 14.98% | 240.93 |  |  |  | 0.8
Ozono |  | PAN_OZG_1 | Ozone generator 1g O3/h | 2288 | -57.5% | 1716 |  |  |  | 1 | 80 | [5 empty] | 3
Ozono |  | PAN_OZG_15 | Ozone generator 15g O3/h | 4100 | -57.5% | 3075 |  |  |  | 15 | 250 | [5 empty] | 20
Ozono |  | PAN_OZG_2 | Ozone generator 2g O3/h | 3250 | -5% | 1625 |  |  |  | 2
Ozono |  | PAN_OZG_3 | Ozone generator 3g O3/h | 2480 | -57.5% | 1860 |  |  |  | 3 | 105 | [5 empty] | 12
Ozono |  | PAN_OZG_4 | Ozone generator 4g O3/h | 8300 | -5% | 4150 |  |  |  | 4
Ozono |  | PAN_OZG_7 | Ozone generator 7g O3/h | 3495 | -57.5% | 2621.25 |  |  |  | 7.5 | 220 | [5 empty] | 15
Pompe a immersione |  | PAN_PUMP_SP4 | Pompa sump pump SP4 | 226.6719 | 14.98% | 91.77 |  | 1.4 | 1" | 5.9 | 90
Pompe a immersione |  | PAN_PUMP_SP6 | Pompa sump pump SP6 | 247.9386 | 14.98% | 100.38 |  | 1.4 |  | 8.3 | 100
Pompe Accessori |  |  | Base pompa in plastica AK_81990100 | 66.69 | 14.98% | 27
Pompe Accessori |  |  | Base pompa in plastica AK_867401000 | 98.8 | 14.98% | 40
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_033 | Victoria Plus AS_41224 |  |  | 216.315 |  |  |  | 8 | 370
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_050 | Victoria Plus AS_38769 |  |  | 202.92 |  |  |  | 10 | 430
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_050_T | Victoria Plus 38770 | 531 | 19.75% | 202.92 |  |  |  | 10 | 430
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_075 | Victoria Plus AS_38771 | 558 | 16.74% | 221.23 |  |  |  | 11 | 610
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_075_T | Victoria Plus 38772 | 547 | 15.62% | 219.8 |  |  |  | 11 | 600
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_100 | Victoria Plus AS_38773 | 578 | 12.37% | 241.19 |  |  |  | 16 | 780
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_100_T | Victoria Plus AS_38774 | 565 | 20.62% | 213.57 |  |  |  | 16 | 760
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_150 | Victoria Plus AS_38775 | 650 | 16.74% | 257.7 |  |  |  | 21.5 | 1100
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_150_T | Victoria Plus AS_38776 | 628 | 21.14% | 235.83 |  |  |  | 21.5 | 1100
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_200 | Victoria Plus AS_38777 | 692 | 16.75% | 274.32 |  |  |  | 26 | 1500
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_200_T | Victoria Plus AS_38778 | 647 | 19.73% | 247.31 |  |  |  | 26 | 1460
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_250 | Victoria Plus AS_53675 | 741 | 16% | 296.4 |  |  |  | 30.5 | 1850
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_300 | Victoria Plus AS_38779 | 732 | 16% | 292.8 |  |  |  | 34 | 2200
Pompe Autoadescanti |  | PAN_PUMP_300_T | Victoria Plus AS_38780 | 731 | 16% | 292.4 |  |  |  | 34 | 2200
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_009 | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 289 | -26.08% | 173.51 |  | 4 |  | 0.9 | 90
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_012 | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 327 | -41.28% | 220 |  | 6 |  | 2 | 120 | [5 empty] | 4.8
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_025 | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 449 | 9.733% | 193 |  | 7 |  | 4 | 250 | [5 empty] | 7
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_055 | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 575 | 18.56% | 223 |  | 8 |  | 8 | 550 | [5 empty] | 9
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_055_T | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 539 | 20.32% | 204.5 |  | 8 |  | 8 | 550
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_110 | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 1100 | -3.855% | 544 |  | 11 |  | 16 | 1100
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_110_T | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 1095 | -4.521% | 545 |  | 11 |  | 16 | 1100
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_150 | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 1175 | -2.945% | 576 |  | 12 |  | 19 | 1500
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_150_T | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 1175 | -4.732% | 586 |  | 12 |  | 19 | 1500
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_220_T | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 1696 | 5.277% | 765 |  | 12 |  | 29 | 2200
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_300_T | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 2800 | -8.75% | 1450 |  | 12 |  | 37 | 3000
Pompe Trasc. Magnetico |  | PAN_PUMP_TM_400_T | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 3195 | -39.28% | 2119 |  | 12 |  | 51 | 4000
Protein Skimmer |  | PAN_PSK_1000 | Skm1000/ h 2000 1 x 10 mc/h aria | 12033.84 | 14.98% | 4872 |  |  |  | 50 | 1500
Protein Skimmer |  | PAN_PSK_1000plus | Skm1000/ h 2000+ val. mot. | 13844.103 | 14.98% | 5604.9 |  |  |  | 50 | 1500
Protein Skimmer |  | PAN_PSK_1200 | Skm1200/ h 2000 2 x 10 mc/h aria | 15301.65 | 14.98% | 6195 |  |  |  | 90 | 3000
Protein Skimmer |  | PAN_PSK_2000 | Skm2000/ h 4500 2 x 70 mc/h aria | 44707 | 14.98% | 18100 |  |  |  | 280 | 8000
Protein Skimmer |  | PAN_PSK_200plus | Skm200plus/ h 1000 0,5 mc/h aria | 1828.5163 | 14.98% | 740.29 |  |  |  | 1.45 | 120
Protein Skimmer |  | PAN_PSK_500 | Skm500/ h 1300 1 x 3,6 mc/h aria | 4900.5393 | 14.98% | 1984.024 |  |  |  | 7 | 550
Protein Skimmer |  | PAN_PSK_600 | Skm600/ h 1300 1 x 4,5 mc/h aria | 5731.5856 | 14.98% | 2320.48 |  |  |  | 13 | 550
Protein Skimmer |  | PAN_PSK_800 | Skm800/ h 1600 1 x 6 mc/h aria | 6782.3557 | 14.98% | 2745.893 |  |  |  | 32 | 1100
Protein Skimmer |  | PAN_PSK_P_450L | HYDOR SKIMMER PERFORMER 100/450+pompa Selz 30 | 235.7615 | 14.98% | 95.45 |  |  |  | 0.185 | 27
Protein Skimmer |  | PAN_PSK_P_550L | HYDOR SKIMMER PERFORMER 120/550+pompa Selz 30 | 238.7255 | 14.98% | 96.65 |  |  |  | 0.25 | 27
Protein Skimmer |  | PAN_PSK_P_800L | HYDOR SKIMMER PERFORMER 150/800+pompa Selz 30 | 360.373 | 14.98% | 145.9 |  |  |  | 0.375 | 27
Quadri controllo |  | PAN_COMB_GSM | Combinatore GSM per Sicov e Scluv | 975.65 | 14.98% | 395
Quadri controllo |  | PAN_Q_SAF | Sistema di automazione filtri | 1492.8137 | 14.98% | 604.378
Quadri controllo |  | PAN_Q_SiCoT | Sistema di controllo terrario | 1148.55 | 14.98% | 465
Quadri controllo |  | PAN_Q_SICOV_ECO | Sicov_Eco Quadro controllo livello/temp/flux/skm/attuatore + sonda PT100 | 2062.3759 | 14.98% | 834.97
Quadri controllo |  | PAN_Q_SICOV_ECO_GSM | Sicov_Eco Quadro controllo livello/temp/flux/skm/attuatore + sonda PT100 con combinatore GSM | 3038.0259 | 14.98% | 1229.97
Quadri controllo |  | PAN_Q_SIMOV_MAIN | Quadro monitoraggio vasche Unità di controllo centrale con display Touch Screen e alimentatore | 2346.5 | 14.98% | 950
Quadri controllo |  | PAN_QUADRO | Quadro elettrico di alimentazione certificato | 988 | 15% | 400
Quadri controllo Accessori |  | PAN_BEL_ATTU32 | Attuatore Belimo per valvola farfalla SR24A-R+ZSFV-XX + S2A | 286.52 | 14.98% | 116
Quadri controllo Accessori |  | PAN_INT_PSK | Galleggiante consenso PSK | 49.4118 | 15% | 20
Quadri controllo Accessori |  | PAN_KIT_Sensore_F_D110 | KIT sensore flowmeter, staffa e Tee (varie misure fino a D110) | 613.9432 | 14.98% | 248.56
Quadri controllo Accessori |  | PAN_KIT_Sensore_F_D200 | KIT sensore flowmeter, staffa e tee (varie misure da D125 a D200) | 705.8519 | 14.98% | 285.77
Quadri controllo Accessori |  | PAN_KIT_Sensore_T_D25 | Kit sensore temperatura (PT100 Sekat) con Tee D25+riduzioni+portasonda 1/2" IS_45_PZ111114 | 130.663 | 14.98% | 52.9
Quadri controllo Accessori |  | PAN_KIT_Sensore_T_D32 | Kit sensore temperatura (PT100 Sekat) con Tee D32+riduzioni+portasonda 1/2" IS_45_PZ111114 | 130.663 | 14.98% | 52.9
Quadri controllo Accessori |  | PAN_KIT_Sensore_T_D40 | Kit sensore temperatura (PT100 Sekat) con Tee D40+riduzioni+portasonda 1/2" IS_45_PZ111114 | 130.663 | 14.98% | 52.9
Quadri controllo Accessori |  | PAN_KIT_Sensore_T_D50 | Kit sensore temperatura (PT100 Sekat) con Tee D50+riduzioni+portasonda 1/2" IS_45_PZ111114 | 130.663 | 14.98% | 52.9
Quadri controllo Accessori |  | PAN_KIT_Sensore_T_D63 | Kit sensore temperatura (PT100 Sekat) con Tee D63+riduzioni+portasonda 1/2" IS_45_PZ111114 | 130.663 | 14.98% | 52.9
Quadri controllo Accessori |  | PAN_KIT_Sensore_T_D75 | Kit sensore temperatura (PT100 Sekat) con Tee D75+riduzioni+portasonda 1/2" IS_45_PZ111114 | 130.663 | 14.98% | 52.9
Quadri controllo Accessori |  | PAN_KIT_Sensore_T_D90 | Kit sensore temperatura (PT100 Sekat) con Tee D90+riduzioni+portasonda 1/2" IS_45_PZ111114 | 130.663 | 14.98% | 52.9
Quadri controllo Accessori |  | PAN_LEV_DRY | Sensore pressione 1-7bar 4-20mA GF immersione parziale GF_159000906 | 763.07 | -5.001% | 381.54
Quadri controllo Accessori |  | PAN_LEV_WET | Sensore pressione 1-7bar 4-20mA GF immersione totale GF_159001482 | 1053.34 | -5% | 526.67
Quadri controllo Accessori |  | PAN_PROBE_T_PT100 | sonda temperatura PT100 di Sekat | 48.165 | 14.98% | 19.5
Quadri controllo Accessori |  | PAN_Q_SIMOV_DSD | Box Distributore Sonde Digitali (fino a 10) | 247 | 14.98% | 100
Quadri controllo Accessori |  | PAN_Q_SIMOV_EV8 | Estensione Simov Box relè per comando 8 EV per automazione CO2 da pH | 716.3 | 14.98% | 290
Quadri controllo Accessori |  | PAN_Q_SIMOV_TCB | Box contenitore trasmettitori (fino a 6) | 370.5 | 14.98% | 150
Quadri controllo Accessori |  | PAN_Q_SIMOV_WIFI | Box access point wifi | 247 | 14.98% | 100
Quadri controllo Accessori |  | PAN_SENS_C_485 | Kit sensore conducibilità completo di trasmettitore (C3436) di staffa (SZ7101) ed elettrodo (SZ 3273.1) | 1154.725 | 14.98% | 467.5
Quadri controllo Accessori |  | PAN_SENS_DO_T_485 | Kit sensore DO in RS485 senza supporto | 1052.8375 | 14.98% | 426.25
Quadri controllo Accessori |  | PAN_SENS_ORP_485 | Kit sensore pH completo di trasmettitore (PH3436) di staffa (SZ7101) ed elettrodo (SZ255) | 1020.2335 | 14.98% | 413.05
Quadri controllo Accessori |  | PAN_SENS_PH_485 | Kit sensore pH completo di trasmettitore (PH3436) di staffa (SZ7101) ed elettrodo (SZ195.2) | 1122.121 | 14.98% | 454.3
Quadri controllo Accessori |  | PAN_SENS_TGP_485 | Kit sensore gas totali disciolti completo di trasmettitore P4 Penta Air | 2025.4 | 14.98% | 820
Quadri controllo Accessori |  | PAN_SENS_TU_485 | Kit sensore torbidità con metodo nefelometrico TU8525 | 2037.75 | 14.98% | 825
Quadri controllo Accessori |  | PAN_SENS_TU_LOW_485 | Kit sensore torbidità con metodo nefelometrico, bassa torbidità TU8525 e TU910 | 2354.2805 | 14.98% | 953.15
Scenografia |  | PAN_SA06 | Sabbia fina per discus SA06 sacco kg25 (Zucchetto) | 20 | 53.8% | 4.4 |  |  |  | 1.25
Scenografia |  | PAN_SAB_SAL_PEP | Sale e pepe MAN_AE103290 sacco kg25 (Mantovani) | 2.4 | 15.12% | 0.97 |  |  |  | 1.25
Serbatoi |  | PAN_CO_300_SLIM | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 317.59 | -5% | 158.795 | [6 empty] | 300 |  |  | 520x610x1600
Serbatoi |  | PAN_CO_500_SLIM | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 413.28 | -5% | 206.64 | [6 empty] | 500 |  |  | 720x620x1730
Serbatoi |  | PAN_SER_100 | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 126.17 | -5% | 63.085 | [6 empty] | 100 |  |  | 670x480x480
Serbatoi |  | PAN_SER_10000 | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 3166.95 | -5% | 1583.475 | [6 empty] | 10000 |  |  | 2600x2380x2380
Serbatoi |  | PAN_SER_16000 | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 6316.84 | -5% | 3158.42 | [6 empty] | 16000 |  |  | 3820x2380x2380
Serbatoi |  | PAN_SER_200 | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 142.7 | -5% | 71.35 | [6 empty] | 200 |  |  | 850x600x600
Serbatoi |  | PAN_SER_300 | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 156.61 | -5% | 78.305 | [6 empty] | 300 |  |  | 970x700x700
Serbatoi |  | PAN_SER_300_SLIM | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 227.98 | -5% | 113.99 | [6 empty] | 300 |  |  | 1660x510x510
Serbatoi |  | PAN_SER_3000 | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 609.07 | -5% | 304.535 | [6 empty] | 3000 |  |  | 1980x1470x1470
Serbatoi |  | PAN_SER_4000 | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 870.08 | -5% | 435.04 | [6 empty] | 4000 |  |  | 2060x1690x1690
Serbatoi |  | PAN_SER_5000 | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 1111.35 | -5% | 555.675 | [6 empty] | 5000 |  |  | 1890x2030x2030
Sistemi completi |  | PAN_LSS_C_050_D | Skid dolce con sump600, pompa 0,5HP, biologico, scambiatore titanio 3kW, uv240, kit cestello, manodopera | 6563.0765 | 14.98% | 2657.116
Sistemi completi |  | PAN_LSS_C_050_D_DF | Skid dolce doppia filtrazione con sump600, pompa 0,5HP, biologico, scambiatore titanio 3kW, uv240, kit cestello, filtro D400, manodopera | 7068.7843 | 14.98% | 2861.856
Sistemi completi |  | PAN_LSS_C_050_M | Skid marino con sump600, pompa 0,5HP, biologico, PSK200, scambiatore titanio 3kW, uv240, kit cestello, manodopera | 8385.7982 | 14.98% | 3395.06
Sistemi completi |  | PAN_LSS_C_050_M_DF | Skid marino doppia filtrazione con sump600, pompa 0,5HP, biologico, PSK200, scambiatore titanio 3kW, uv240, kit cestello, filtro D400, manodopera | 8891.5035 | 14.98% | 3599.799
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_AM_2200 | PE61 DN100 440W | 7400 | 20.54% | 2800 | 2 |  |  | 60 | 440
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_AM_2400 | PE110 DN150 880W | 12000 | 9.709% | 5159.47 | 2 |  |  | 110 | 880
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_AM_3400 | PE150 DN200 1300W | 15000 | 9.709% | 6449.37 | 3 |  |  | 150 | 1300
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_AM_4400 | PE250 DN250 1760W | 18260 | 9.709% | 7851 | 4 |  |  | 250 | 1760
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_AM_5400 | PE340 DN250 2180W | 20900 | 9.67% | 8990 | 5 |  |  | 340 | 2180
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_AM_7400 | PE470 DN300 3100W | 26400 | 0% | 12571.4286 | 7 |  |  | 470 | 3100
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_EASY_111 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 11 watt | 244.9795 | 14.98% | 99.182 | 1 |  |  | 0.4 | 12
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_EASY_116 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 16 watt | 303.6248 | 14.98% | 122.925 | 1 |  |  | 0.8 | 18
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_EASY_130 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 30 watt | 470.5276 | 14.98% | 190.497 | 1 |  |  | 1.4 | 33
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_EASYMS_130 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 30 watt con MonoScluv | 637.7268 | 14.98% | 258.189 | 1 |  |  | 1.4 | 33
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_EASYMS_140 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 40 watt con MonoScluv | 913.2949 | 14.98% | 369.755 | 1 |  |  | 2.5 | 44 | [5 empty] | 3
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_ECO_240 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 2x40 watt con quadro ECO | 2104.6598 | 14.98% | 852.089 | 2 |  |  | 4 | 88 | [5 empty] | 8
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_ECO_440 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 4x40 watt con quadro ECO | 2813.4313 | 14.98% | 1139.041 | 4 |  |  | 10 | 176 | [5 empty] | 12
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_HI_440 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 4x40 watt con quadro HI | 3211.8917 | 14.98% | 1300.361 | 4 |  |  | 10 | 176 | [5 empty] | 12
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_HI_475 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 4x75 watt con quadro HI | 5622.6858 | 14.98% | 2276.391 | 4 |  |  | 26 | 330 | [5 empty] | 24
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_HI_475_P | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 4x75 watt con quadro HI e piastra in acciaio INOX | 6023.4927 | 14.98% | 2438.661 | 4 |  |  | 26 | 330 | [5 empty] | 24
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_HI_575 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 5x75 watt con quadro HI | 6161.3508 | 14.98% | 2494.474 | 5 |  |  | 45 | 413
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_HI_575_P | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 5x75 watt con quadro HI per Alta Pressione | 6551.675 | 14.98% | 2652.5 | 5 |  |  | 45 | 413
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_HI_675 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 6x75 watt con quadro HI | 6510.2951 | 14.98% | 2635.747 | 6 |  |  | 75 | 495
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_HI_675_P | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 6x75 watt con quadro HI per Alta Pressione | 6905.6754 | 14.98% | 2795.82 | 6 |  |  | 75 | 495
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_HI_8145 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 8x145 watt con quadro HI | 8829.1311 | 14.98% | 3574.547 | 8 |  |  | 140 | 1276
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_PRESS_120 | Sterilizzatore UV-C in inox a media pressione | 13605 | -5% | 6802.5 |  |  |  | 120
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_PRESS_170 | Sterilizzatore UV-C in inox a media pressione | 15720 | -5% | 7860 |  |  |  | 170
Sterilizzatori UV-C |  | PAN_UV_PRESS_70 | Sterilizzatore UV-C in inox a media pressione | 8265 | -5% | 4132.5 |  |  |  | 33
Sterilizzatori UV-C Accessori |  | PAN_BG | Bloccaguaina nylon | 11.115 | 14.98% | 4.5
Sterilizzatori UV-C Accessori |  | PAN_CCT | Tappo Copricontatto | 8 | 39.89% | 2.29
Sterilizzatori UV-C Accessori |  | PAN_KIT_Sensore_I_UVC_HI | KIT sensore di irraggiamento 254 nm con vetrino | 386.5155 | 18.31% | 150.36
Sterilizzatori UV-C Accessori |  | PAN_KIT_Sensore_I_UVC_HI_T | KIT sensore di irraggiamento 254 nm in Teflon | 494 | 14.98% | 200
Sterilizzatori UV-C Accessori |  | PAN_Kitcopricontatto_5 | Kit copricontatto per UV con cavo da 5mt | 27 | 64.61% | 4.55
Sterilizzatori UV-C Accessori |  | PAN_Kitcopricontatto_8 | Kit copricontatto per UV con cavo da 8 mt | 28 | 30.25% | 9.3
Sterilizzatori UV-C Accessori |  | PAN_Kitcopricontatto1_60 | Kit copricontatto per UV con cavo da 1,60mt | 18 | 36.53% | 5.44
Sterilizzatori UV-C Accessori |  | PAN_MOLLA | Molla supporto lampade | 2 | 71.12% | 0.275
Sterilizzatori UV-C Accessori |  | PAN_TC126 | Accenditore lampada 40 w | 45 | 40.08% | 12.84
Sterilizzatori UV-C Accessori |  | PAN_TC145 | Accenditore lampada 145 w | 170 | -22.02% | 98.78
Sterilizzatori UV-C Accessori |  | PAN_UV_PIN | Quadripin | 5 | 64.3% | 0.85
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_111 | Collettore per PAN_UV_EASY_111 | 195.237 | 40% | 55.782 | 1 |  |  | 0.4
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_116 | Collettore per PAN_UV_EASY_116 | 289.975 | 40% | 82.85 | 1 |  |  | 0.8
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_130 | Collettore per PAN_UV_EASY_130 e PAN_UV_ECO_130 | 437.227 | 40% | 124.922 | 1 |  |  | 1.4
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_140 | Collettore per PAN_UV_ECO_140 | 767.13 | 40% | 219.18 | 1 |  |  | 2.5
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_240 | Collettore per PAN_UV_ECO_240 | 1427.0655 | 40% | 407.733 | 2 |  |  | 4
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_440 | Collettore per PAN_UV_ECO_440 e PAN_UV_HI_440 | 2252.3795 | 40% | 643.537 | 4 |  |  | 10
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_475 | Collettore per PAN_UV_HI_475 | 3096.1245 | 40% | 884.607 | 4 |  |  | 26
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_575 | Collettore per PAN_UV_HI_575 | 3441.7915 | 40% | 983.369 | 5 |  |  | 45
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_575_P | Collettore per PAN_UV_HI_575 Alta Pressione | 4000.8465 | 40% | 1143.099 | 5 |  |  | 45
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_675 | Collettore per PAN_UV_HI_675 | 3518.6235 | 40% | 1005.321 | 6 |  |  | 75
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_675_P | Collettore per PAN_UV_HI_675 Alta Pressione | 4078.9 | 40% | 1165.4 | 6 |  |  | 75
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_680 | Collettore per PAN_UV_HI_680 | 3202.6435 | 40% | 915.041 | 6 |  |  | 100
Sterilizzatori UV-C Collettori |  | PAN_C_8145 | Collettore per PAN_UV_HI_8145 | 5127.8885 | 40% | 1465.111 | 8 |  |  | 140
Sterilizzatori UV-C Lampade |  | PAN_LAMP_11W | Lampada UV-C 11w | 44 | 47.5% | 11 |  |  |  |  | 11
Sterilizzatori UV-C Lampade |  | PAN_LAMP_145 | Lampada UV-C 145W | 240 | 83.81% | 18.5 |  |  |  |  | 145
Sterilizzatori UV-C Lampade |  | PAN_LAMP_16W | Lampada UV-C 16W | 48 | 46.62% | 12.2 |  |  |  |  | 16
Sterilizzatori UV-C Lampade |  | PAN_LAMP_30W | Lampada UV-C 30W | 65 | 79.65% | 6.3 |  |  |  |  | 30
Sterilizzatori UV-C Lampade |  | PAN_LAMP_40 | Lampada UV-C 40W | 73 | 73.82% | 9.1 |  |  |  |  | 40
Sterilizzatori UV-C Lampade |  | PAN_LAMP_75 | Lampada UV-C 75W | 115 | 76.26% | 13 |  |  |  |  | 75
Sterilizzatori UV-C Lampade |  | PAN_LAMP_80W | Lampada UV-C 80W | 125 | 0.04% | 59.5 |  |  |  |  | 80
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_028012 | Alimentatore 11 watt | 113.4 | 40% | 32.4 | 1 |  |  |  | 11
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_028021 | Alimentatore 16 watt | 131.25 | 40% | 37.5 | 1 |  |  |  | 16
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_2573 | Alimentatore 30 watt | 206.5 | 40% | 59 | 1 |  |  |  | 30
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_MONOSCLUV | Alimentatore monoscluv | 443.422 | 40% | 126.692 | 1 |  |  |  | 40
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_Q_ECO_130 | Quadro UV ECO 1x30 | 1444.471 | 40% | 412.706 | 1 |  |  |  | 30
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_Q_ECO_140 | Quadro UV ECO 1x40 | 1444.471 | 40% | 412.706 | 1 |  |  |  | 40
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_Q_ECO_240 | Quadro UV ECO 2x40 | 1489.621 | 40% | 425.606 | 2 |  |  |  | 80
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_Q_ECO_440 | Quadro UV ECO 4x40 | 1603.014 | 40% | 458.004 | 4 |  |  |  | 160
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_Q_HI_10145 | Quadro UV HI 10x145 | 7598.941 | 40% | 2171.126 | 10 |  |  |  | 1450
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_Q_HI_440 | Quadro UV HI 4x40 | 2167.634 | 40% | 619.324 | 4 |  |  |  | 160
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_Q_HI_475 | Quadro UV HI 4x75 | 4685.394 | 40% | 1338.684 | 4 |  |  |  | 300
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_Q_HI_575 | Quadro UV HI 5x75 | 5056.555 | 40% | 1444.73 | 5 |  |  |  | 375
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_Q_HI_675 | Quadro UV HI 6x75 | 5427.716 | 40% | 1550.776 | 6 |  |  |  | 450
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_Q_HI_680 | Quadro UV HI 6x80 | 4678.625 | 40% | 1336.75 | 6 |  |  |  | 480
Sterilizzatori UV-C Quadri |  | PAN_Q_HI_8145 | Quadro UV HI 8x145 | 6870.038 | 40% | 1962.868 | 8 |  |  |  | 1160
Sterilizzatori UV-C Quarzi |  | PAN_QU_11W | Quarzo 11w | 24 | 78.12% | 2.5
Sterilizzatori UV-C Quarzi |  | PAN_QU_16W | Quarzo 16 w | 28 | 74.5% | 3.4
Sterilizzatori UV-C Quarzi |  | PAN_QU_30W | Quarzo 30 w | 37 | 73.89% | 4.6
Sterilizzatori UV-C Quarzi |  | PAN_QU_40W | Quarzo 40 w | 52 | 66.88% | 8.2
Sterilizzatori UV-C Quarzi |  | PAN_QU_64W | Quarzo 64 w 20x23x1550 mettiamo soloquarzo 75/145? | 77 | 68.09% | 11.7
Sump |  | PAN_SUMP_100 | Omikron 100 | 79.781 | 14.98% | 32.3 | [6 empty] | 100
Sump |  | PAN_SUMP_1500 | Lamar 1440lt con supporti | 2457.65 | 14.98% | 995 | [6 empty] | 1440 |  |  | 2000x900x800 (+100)
Sump |  | PAN_SUMP_1800 | Lamar 1800lt con supporti | 3396.25 | 14.98% | 1375 | [6 empty] | 1800 |  |  | 2000x1000x900 (+100)
Sump |  | PAN_SUMP_200 | Omikron 200 | 162.5507 | 14.98% | 65.81
Sump |  | PAN_SUMP_2000 | Lamar 2000lt con supporti | 3384.7059 | 14.98% | 1370.3263 | [6 empty] | 2000 |  |  | 900x2000x1000
Sump |  | PAN_SUMP_300 | Cargopallet 300 | 197.4765 | 17.13% | 77.93
Sump |  | PAN_SUMP_600 | Cargop 600 GR. ATX c/piedi MA_30185740 | 337.155 | 14.98% | 136.5 | [6 empty] | 600 |  |  |  | 27
Sump |  | PAN_SUMP_700 | Cargopallet 700 gr ATX S/piedi MA_80124802 | 348.27 | 14.98% | 141 | [6 empty] | 700 |  |  | 1200x1000x830
Vasche Accessori |  | PAN_FRPV_C | Vasca FRPV componibile (€/mc) | 1215.7 | 14.98% | 492.1862
Vasche Accessori |  | PAN_FRPV_M | Vasca FRPV monoblocco (€/mc) | 1465.8 | 14.98% | 593.4413
Vasche Accessori |  | PAN_PMMA_20 | Lastra PPMMA 20mm (3050x2050) | 548.22 | 14.98% | 221.9514 | [7 empty] | 20
Vasche Accessori |  | PAN_PMMA_3050_2030_25 | Lastra PPMMA 25mm (3050x2050) | 685.34 | 14.98% | 277.4656 | [7 empty] | 25
Vasche Accessori |  | PAN_PMMA_3050_2030_30 | Lastra PPMMA 30mm (3050x2050) | 288.6195 | 14.98% | 116.85 | [7 empty] | 30
Vasche Accessori |  | PAN_PMMA_3050_2030_40 | Lastra PPMMA 40mm (3050x2050) | 389.12 | 14.98% | 157.5385 | [7 empty] | 40
Vasche Accessori |  | PAN_PMMA_3050_2030_50 | Lastra PPMMA 50mm (3050x2050) | [10 empty] | 50
Vasche Accessori |  | PAN_PMMA_3050_2030_60 | Lastra PPMMA 60mm (3050x2050) | 687.0644 | 14.98% | 278.1639 | [7 empty] | 60
Vasche Accessori |  | PAN_PMMA_70 | Lastra PPMMA 70mm (3050x2050) | 1053.21 | 14.98% | 426.4008 | [7 empty] | 70
Vasche Accessori |  | PAN_PMMA_STIL | Lastra stilform €/kg (densità 1,2) | 8.892 | 14.98% | 3.6
Vasche Accessori |  | PAN_SEAL_FRP_FRP | Sikaflex grigio per incollagio vasche in FRP | 15.9562 | 14.98% | 6.46
Vasche Accessori |  | PAN_SEAL_FRP_PMMA | Sigillante Dow Corning 895 (tubo 310 ml) 1,43g/ml per incollaggio acrilico su FRP | 32.604 | 14.98% | 13.2
Vasche acrilico |  | PAN_KR_1000 | 1020mmx520mmx945mmH sp 20mm con 2 skimmer | 4466.0574 | 14.98% | 1808.1204 | [6 empty] | 412.334
Vasche acrilico |  | PAN_KR_1500 | 1500mmx585mmx1500mmH sp 50mm con 2 skimmer | 13276.25 | 14.98% | 5375 | [6 empty] | 1113.3019
Vasche acrilico |  | PAN_KR_1900 | 1900mmx585mmx1900mmH sp 50mm con 2 skimmer | 18265.65 | 14.98% | 7395 | [6 empty] | 1429.9744
Vasche acrilico |  | PAN_KR_2000 | 2000mmX600mmX1000mmH sp 50mm con 2 skimmer e fori flusso centrale | 16586.05 | 14.98% | 6715 | [6 empty] | 1200
Vasche acrilico |  | PAN_KR_3000 | 3000mmX550mmX1500mmH | 24356.67 | 14.98% | 9861 | [6 empty] | 2000
Vasche acrilico |  | PAN_KR_450 | 450mmX320mmX400mmH sp 15mm | 2020.46 | 14.98% | 818 | [6 empty] | 40.2124
Vasche acrilico |  | PAN_KR_600 | 600mmx500mmx610mmH sp 15mm | 2553.98 | 14.98% | 1034 | [6 empty] | 141.3717
Vasche acrilico |  | PAN_PLANC_200 | Cilindro per plankton H200 | 975.65 | 14.98% | 395 | [6 empty] | 62.8319

## Foglio1
|  | Portata @ 40mWs/cm2 | Lampade | Potenza totale | Prezzo
|  | Water treatment @ 40mWs/cm2 | Lamps | Power consumption | Price
EASY | PAN_UV_EASY_111 | 0.4 | 1 | 12 | 244.9795
| PAN_UV_EASY_116 | 0.8 | 1 | 18 | 303.6248
| PAN_UV_EASYMS_130 | 1.4 | 1 | 33 | 637.7268
| PAN_UV_EASYMS_140 | 2.5 | 1 | 44 | 913.2949
ECO | PAN_UV_ECO_240 | 4 | 2 | 88 | 2104.6598
| PAN_UV_ECO_440 | 10 | 4 | 176 | 2813.4313
HI | PAN_UV_HI_440 | 10 | 4 | 176 | 3211.8917
| PAN_UV_HI_475 | 26 | 4 | 330 | 5622.6858
| PAN_UV_HI_575 | 45 | 5 | 413 | 6161.3508
| PAN_UV_HI_675 | 75 | 6 | 495 | 6510.2951
| PAN_UV_HI_8145 | 140 | 8 | 1276 | 8829.1311
AM | PAN_UV_AM_2200 | 60 | 2 | 440 | 7400
| PAN_UV_AM_2400 | 110 | 2 | 880 | 12000
| PAN_UV_AM_3400 | 150 | 3 | 1300 | 15000
| PAN_UV_AM_4400 | 250 | 4 | 1760 | 18260
| PAN_UV_AM_5400 | 340 | 5 | 2180 | 20900
| PAN_UV_AM_7400 | 470 | 7 | 3100 | 26400
| KIT sensore irraggiamento / irradiation sensor |  |  |  | 494
| KIT sensore di flusso con supporto / flow sensor with stand (D<110) |  |  |  | 613.9432
| KIT sensore di flusso con supporto / flow sensor with stand (D>110) |  |  |  | 705.8519
| Serie AM | Per una maggiore durata delle lampade, una più semplice gestione (minore numero di lampade a parità di potenza di irraggiamento)
Longer lasting lamps, easier management (less lamps at same irradiation power)

## sito web
Serie | Modello | Portata in m3 /h | Lampade | Potenza totale
|  | Flow m3 /h | Lamps | Power consumption
EASY | PAN_UV_EASY_111 | 0.4 | 1 | 12
| PAN_UV_EASY_116 | 0.8 | 1 | 18
| PAN_UV_EASYMS_130 | 1.4 | 1 | 33
| PAN_UV_EASYMS_140 | 2.5 | 1 | 44
Serie | Modello | Portata in m3 /h | Lampade | Potenza totale
|  | Flow m3 /h | Lamps | Power consumption
ECO | PAN_UV_ECO_240 | 4 | 2 | 88
| PAN_UV_ECO_440 | 10 | 4 | 176
Serie | Modello | Portata in m3 /h | Lampade | Potenza totale
|  | Flow m3 /h | Lamps | Power consumption
HI | PAN_UV_HI_440 | 10 | 4 | 176
| PAN_UV_HI_475 | 26 | 4 | 330
| PAN_UV_HI_575 | 45 | 5 | 413
| PAN_UV_HI_675 | 75 | 6 | 495
| PAN_UV_HI_8145 | 140 | 8 | 1276
Serie | Modello | Portata in m3 /h | Lampade | Potenza totale in watt
|  | Flow m3 /h | Lamps | Power consumption watt
AM | PAN_UV_AM_2200 | 60 | 2 | 440
| PAN_UV_AM_2400 | 110 | 2 | 880
| PAN_UV_AM_3400 | 150 | 3 | 1300
| PAN_UV_AM_4400 | 250 | 4 | 1760
| PAN_UV_AM_5400 | 340 | 5 | 2180
| PAN_UV_AM_7400 | 470 | 7 | 3100

## Dimensionamenti Flussi
Incognita Q |  | Incognita DN |  | Incognita V
DN (mm) | 54 | DN (mm) | 153.598 | DN (mm) | 79.2 | DN: Diametro interno condotta | l/s |  | m3/h
[7 empty] | s |  | s
Q (l/s) | 3.4336 | Q (l/s) | 27.78 | Q (l/s) | 8.33 | Q: portata condotta | 3.43 | a | 12.348
V (m/s) | 1.5 | V (m/s) | 1.5 | V (m/s) | 1.6917 | V: Velocità flusso | 27.7778 | ` | 100

## Dimensionamenti Vasca
Misure vasca |  | *Vasca parallelepidica |  | **Vasca cilindrica
Larghezza (mm)* | 2120 | Volume totale (lt) | 1335.6 | Volume totale (lt) | 111.3302 | DN: Diametro interno condotta | l/s |  | m3/h
[7 empty] | s |  | s
Profondità (mm)* | 900 | Volume stramazzo (lt) | 38.16 | Volume stramazzo (lt) | 3.1809 | Q: portata condotta | 2 | a | 7.2
Altezza (mm) | 700 | Turnover orario | 1 | Turnover orario | 1 | V: Velocità flusso | 1.25 | ` | 4.5
Diametro (mm)** | 450 | Volume sump cons (lt) | 333.9 | Volume sump cons (lt) | 27.8325
Numero vasche | 1 | DN mandata (mm) | 17.7503 | DN mandata (mm) | 5.1248
|  | DN aspirazione (mm) | 21.7396 | DN aspirazione (mm) | 6.2765

## LSS
Biofiltri
Carpenteria
Climatizzazione
Climatizzazione Accessori
Compressori
Feeder
Filtri
Filtri Accessori
Illuminazione
Illuminazione Accessori
Osmosi inversa
Ozono
Pompe a immersione
Pompe Accessori
Pompe Autoadescanti
Pompe Trasc. Magnetico
Protein Skimmer
Quadri controllo
Quadri controllo Accessori
Scenografia
Serbatoi
Sistemi completi
Sterilizzatori UV-C
Sterilizzatori UV-C Accessori
Sterilizzatori UV-C Collettori
Sterilizzatori UV-C Lampade
Sterilizzatori UV-C quadri
Sterilizzatori UV-C quarzi
Sump
Vasche Accessori
Vasche acrilico

## Computo metrico
Sistema Astici 15000lt |  | 50253
Q.tà | Cod | Descrizione | Prezzo | Sconto | TOT | Scontato
15 | LA_Vasca_cilindrica_1000 | Vasca cilindrica fondo piano con coperchio D1290 H920 con piedi e griglietta 1000 lt | 1295.7 |  | 19435.5 | 19435.5
1 | PAN_BIO_170H | Compreso riempimento? | 1040 | 18.36% | 1040 | 849.093
1 | PAN_Filtro_M_L_600_Compl_v | Filtro a sabbia D600 lateral + valvola selettrice + vetro | 851.8 | 17.24% | 851.8 | 704.9805
1 | PAN_PUMP_TM_055_T | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 539 | 20.32% | 539 | 429.45
1 | PAN_PSK_500 | Skm500/ h 1300 | 4462.0896 | 14.98% | 4462.0896 | 3793.6794
1 | PAN_Q_SICOV_ECO | Sicov_Eco Quadro controllo livello/temp/flux/skm/attuatore + sonda PT100 | 2062.3759 | 14.98% | 2062.3759 | 1753.437
1 | PAN_LEV_DRY | Sensore pressione 1-7bar 4-20mA GF immersione parziale GF_159000906 | 949.2926 | 14.98% | 949.2926 | 807.0909
1 | PAN_KIT_Sensore_F_D50 | KIT sensore flowmeter e staffa (varie misure fino a D110) | 582.75 | 23% | 582.75 | 448.7175
1 | PAN_UV_ECO_440 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 4x40 watt con quadro ECO | 2813.4313 | 14.98% | 2813.4313 | 2391.9861
1 | PAN_SUMP_2000 | Lamar 2000lt con supporti | 3384.7059 | 14.98% | 3384.7059 | 2877.6852
1 | PAN_SCAMB | Scambiatore a piastre ??? kW
15 | PAN_CELLETTE | Sistema di cellette 5x5 cm per astici dimensioni 1000x1000 mm con rete plancton per micro fitrazione | 200 |  | 3000 | 3000
1 | PAN_PVC | Raccorderia necessaria | 1455.9481 |  | 1455.9481 | 1455.9481
1 |  | Manodopera | 2160 |  | 2160 | 2160
1 |  | Trasporto | 1668 |  | 1668 | 1668
Incubatoi Astici
10 | LA_Incubatoi | Incubatoi larvale D450 H470 | 500 |  | 5000 | 5000
1 | PAN_BIO_100 |  | 479.85 | 4.687% | 479.85 | 457.359
1 | PAN_PUMP_TM_025 | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 449 | 1.314% | 449 | 443.1
1 | PAN_Filtro_M_L_400_Compl_v | Filtro a sabbia D400 lateral + valvola selettrice + vetro | 577.2 | 27.05% | 577.2 | 421.0605
1 | PAN_PSK_200plus | Skm200plus/ h 1000 | 1828.5163 | 14.98% | 1828.5163 | 1554.609
1 | PAN_Q_SICOV_ECO | Sicov_Eco Quadro controllo livello/temp/flux/skm/attuatore + sonda PT100 | 2062.3759 | 14.98% | 2062.3759 | 1753.437
1 | PAN_KIT_Sensore_F_D110 | KIT sensore flowmeter e staffa (varie misure fino a D110) | 582.75 | 22.88% | 582.75 | 449.421
1 | PAN_LEV_DRY | Sensore pressione 1-7bar 4-20mA GF immersione parziale GF_159000906 | 949.2926 | 14.98% | 949.2926 | 807.0909
1 | PAN_UV_ECO_240 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 2x40 watt con quadro ECO | 2104.6598 | 14.98% | 2104.6598 | 1789.3869
1 | PAN_SCAMB | Scambiatore a piastre ??? kW
1 | PAN_SUMP_3000 | Lamar 3000lt con supporti |  |  | 0 | 0
1 | PAN_PVC | Raccorderia necessaria | 729.3039 |  | 729.3039 | 729.3039
1 |  | Manodopera | 2160 |  | 2160 | 2160
1 |  | Trasporto | 1668 |  | 1668 | 1668
Fotobioreattori e feeder
4 | PAN_Fotobioreattore |  | 1941.42 | 15% | 7765.68 | 6600.828
2 | PAN_Feeder |  | 354.9094 | 14.98% | 709.8187 | 603.4896
2 | PAN_Aer_M2_K3 | Aeratore per Feeder | 61.6512 | 14.98% | 123.3024 | 104.832
1 | PAN_PVC | Raccorderia necessaria al funzionamento dei reattori e dei feeder, esclusa la bombola di CO2 per i fotobioreattori |  |  |  | 1096.3724
Sistema monitoraggio
1 | PAN_Q_SIMOV_MAIN | Quadro monitoraggio vasche Unità di controllo centrale con display Touch Screen e alimentatore | 2346.5 | 14.98% | 2346.5 | 1995
1 | PAN_Q_SIMOV_DSD | Estensione Simov Box Distributore Sonde Digitali (fino a 10) | 247 | 14.98% | 247 | 210
1 | PAN_Q_SIMOV_TCB | Estensione Simov Box contenitore trasmettitori (fino a 6) | 370.5 | 14.98% | 370.5 | 315
1 | PAN_Q_SIMOV_WIFI | Estensione Simov Box access point wifi | 247 | 14.98% | 247 | 210
2 | PAN_SENS_DO_T_485 | Kit sensore DO in RS485 senza supporto | 1052.8375 | 14.98% | 2105.675 | 1790.25
2 | PAN_SENS_PH_485 | Kit sensore pH completo di trasmettitore (PH3436) di staffa (SZ7101) ed elettrodo (SZ195.2) | 1122.121 | 14.98% | 2244.242 | 1908.06
2 | PAN_SENS_C_485 | Kit sensore conducibilità completo di trasmettitore (C3436) di staffa (SZ7101) ed elettrodo (SZ 3273.1) | 1154.725 | 14.98% | 2309.45 | 1963.5
0 | PAN_Q_SIMOV_EV8 | Estensione Simov Box relè per comando 8 EV per automazione CO2 da pH | 716.3 | 15% | 0 | 0
Alessandro Carlini 3382773561
3443811909 Paolo de Marzi demarzip@gmail.com
Sistema accumulo acqua salata
1 | PAN_SER_3000 | Serbatoio verticale Telcom in PE (scarico 1¼") | 609.07 | -5% | 609.07 | 639.5235
1 | PAN_PUMP_TM_012 | Pompa a trascinamento magnetico con basamento | 327 | -33.58% | 327 | 436.8
1 | PAN_PVC | Raccorderia necessaria | 49.05 |  | 49.05 | 49.05
CENTRO DIDATTICO
Vasca acqua dolce
1 | PAN_VASCA_AC_2120x900x700h | Vasca in acrilico trasparente sul lato frontale colore blu oltremare ral 5002 sul fondo misure: 2120x900x700 mm | 8645 | 15% | 8645 | 7348.25
1 | PAN_BASAMENTO_50_50 | Basamento vasca realizzato in acciaio inox 316 scatolato 50x50x2 H900mm con piedini regolabili | 2050.1 | 15% | 2050.1 | 1742.585
1 | PAN_SUMP_200 | Omikron 200 | 162.5507 | 14.98% | 162.5507 | 138.201
1 | PAN_PUMP_TM_025 | Pompa a trascinamento magnetico CON Motore 0,25Kw 2poli B3/B14 50Hz 220V Monofase | 449 | 1.314% | 449 | 443.1
1 | PAN_Filtro_M_L_400_Compl_v | Filtro Meccanico a sabbia Lateral D 400 completo di valvola selettrice e sabbia vetro | 577.2 | 27.05% | 577.2 | 421.0605
1 | PAN_UV_EASYMS_140 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 40 watt con MonoScluv | 913.2949 | 14.98% | 913.2949 | 776.4855
1 | PAN_CLIM_TK2000 | Climatizzatore elettrico Teco TK2000 | 916 |  | 916 | 916
2 | PAN_LED_25_460B | Barra acquari GNC 80cm 25watt completa di alimentatore (marino blu 460nM) | 259 | -20.45% | 518 | 623.952
1 | PAN_QUADRO | Quadro elettrico di alimentazione certificato | 988 | 15% | 988 | 839.8
1 | PAN_Pvc | Raccorderia in Pvc | 450 |  | 450 | 450
1 | PAN_SCENA | Scenografie in roccia artificiale su tre lati | 5250 |  | 5250 | 5250
Vasca acqua salmastra
1 | PAN_VASCA_AC_2120x900x700h | Vasca in acrilico trasparente sul lato frontale colore blu oltremare ral 5002 sul fondo misure: 2120x900x700 mm | 8645 | 15% | 8645 | 7348.25
1 | PAN_BASAMENTO_50_50 | Basamento vasca realizzato in acciaio inox 316 scatolato 50x50x2 H900mm con piedini regolabili | 2050.1 | 15% | 2050.1 | 1742.585
1 | PAN_SUMP_200 | Omikron 200 | 162.5507 | 14.98% | 162.5507 | 138.201
1 | PAN_PUMP_TM_025 | Pompa a trascinamento magnetico CON Motore 0,25Kw 2poli B3/B14 50Hz 220V Monofase | 449 | 1.314% | 449 | 443.1
1 | PAN_Filtro_M_L_400_Compl_v | Filtro Meccanico a sabbia Lateral D 400 completo di valvola selettrice e sabbia vetro | 577.2 | 27.05% | 577.2 | 421.0605
1 | PAN_UV_EASYMS_140 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 40 watt con MonoScluv | 913.2949 | 14.98% | 913.2949 | 776.4855
1 | PAN_CLIM_TK2000 | Climatizzatore elettrico Teco TK2000 | 916 |  | 916 | 916
2 | PAN_LED_25_460B | Barra acquari GNC 80cm 25watt completa di alimentatore (marino blu 460nM) | 259 | -20.45% | 518 | 623.952
1 | PAN_QUADRO | Quadro elettrico di alimentazione certificato | 988 | 15% | 988 | 839.8
1 | PAN_Pvc | Raccorderia in Pvc | 450 |  | 450 | 450
1 | PAN_SCENA | Scenografie in roccia artificiale su tre lati | 5250 |  | 5250 | 5250
Vasca acqua marina
1 | PAN_VASCA_AC_2120x900x700h | Vasca in acrilico trasparente sul lato frontale colore blu oltremare ral 5002 sul fondo misure: 2120x900x700 mm | 8645 | 15% | 8645 | 7348.25
1 | PAN_BASAMENTO_50_50 | Basamento vasca realizzato in acciaio inox 316 scatolato 50x50x2 H900mm con piedini regolabili | 2050.1 | 15% | 2050.1 | 1742.585
1 | PAN_SUMP_200 | Omikron 200 | 162.5507 | 14.98% | 162.5507 | 138.201
1 | PAN_PUMP_TM_025 | Pompa a trascinamento magnetico CON Motore 0,25Kw 2poli B3/B14 50Hz 220V Monofase | 449 | 1.314% | 449 | 443.1
1 | PAN_Filtro_M_L_400_Compl_v | Filtro Meccanico a sabbia Lateral D 400 completo di valvola selettrice e sabbia vetro | 577.2 | 27.05% | 577.2 | 421.0605
1 | PAN_UV_EASYMS_140 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 40 watt con MonoScluv | 913.2949 | 14.98% | 913.2949 | 776.4855
1 | PAN_CLIM_TK2000 | Climatizzatore elettrico Teco TK2000 | 916 |  | 916 | 916
2 | PAN_LED_25_460B | Barra acquari GNC 80cm 25watt completa di alimentatore (marino blu 460nM) | 259 | -20.45% | 518 | 623.952
1 | PAN_QUADRO | Quadro elettrico di alimentazione certificato | 988 | 15% | 988 | 839.8
1 | PAN_Pvc | Raccorderia in Pvc | 450 |  | 450 | 450
1 | PAN_SCENA | Scenografie in roccia artificiale su tre lati | 5250 |  | 5250 | 5250
1 | PAN_PSK_200plus | Skm200plus/ h 1000 | 1828.5163 | 14.98% | 1828.5163 | 1554.609
Vasca tattile
1 | PAN_VASCA_VR_2000_1500_600 | Vasca rettangolare in resina polistere rinforzata: Dimensioni mm 2000x1500, altezza totale mm 600.RAL5002 | 3334.5 | 15% | 3334.5 | 2834.325
1 | PAN_BASAMENTO_30_30 | Basamento vasca realizzato in acciaio inox scatolato 30x30x2 con piedini regolabili 2000x1500x400h | 1482 | 15% | 1482 | 1259.7
1 | PAN_PUMP_TM_025 | Pompa a trascinamento magnetico CON Motore 0,25Kw 2poli B3/B14 50Hz 220V Monofase | 449 | 1.314% | 449 | 443.1
1 | PAN_Filtro_M_L_400_Compl_v | Filtro Meccanico a sabbia Lateral D 400 completo di valvola selettrice e sabbia vetro | 577.2 | 27.05% | 577.2 | 421.0605
1 | PAN_UV_EASYMS_140 | Sterilizzatore UV-C in PEAD da 40 watt con MonoScluv | 913.2949 | 14.98% | 913.2949 | 776.4855
1 | PAN_CLIM_TK2000 | Climatizzatore elettrico Teco TK2000 | 916 |  | 916 | 916
1 | PAN_Psk_200plus | Protein skimmer 200 plus 2500 lt/h | 1828.5163 | 14.98% | 1828.5163 | 1554.609
1 | PAN_QUADRO | Quadro elettrico di alimentazione certificato | 988 | 15% | 988 | 839.8
1 | PAN_Q_SICOV_ECO | Sicov_Eco Quadro controllo livello/temp/flux/skm/attuatore + sonda PT100 | 2062.3759 | 14.98% | 2062.3759 | 1753.437
1 | PAN_LEV_DRY | Sensore pressione 1-7bar 4-20mA GF immersione parziale GF_159000906 | 949.2926 | 14.98% | 949.2926 | 807.0909
1 | PAN_KIT_Sensore_T_D50 | Kit sensore temperatura (PT100 Sekat) con Tee D50+riduzioni+portasonda 1/2" IS_45_PZ111114 | 130.663 | 14.98% | 130.663 | 111.09
1 | PAN_KIT_Sensore_F_D50 | KIT sensore flowmeter e staffa (varie misure fino a D110) | 582.75 | 22.88% | 582.75 | 449.421
2326